## beregning af besparelse
Beregning af besparelse ved skift fra oliefyr til fjernvarme
Oplysninger om ejendom og varmeanlæg |  |  |  |  | FORKLARING:
Adresse (valgfri): |  |  |  |  | For at der kan regnes på besparelsen skal der indtastes oplysninger om ejendommens størrelse og nuværende olieforbrug i de hvide felter til venstre
Boligens areal i h.t. BBR: |  |  |  | m2
Olieforbrug i 2018: |  |  |  | liter olie
Oliefyr type:
Type af cirkulationspumpe:
Beregning og resultater:
Korrigeret olieforbrug i "normalår": |  |  | 0 | liter olie
Virkningsgrad af oliefyr: |  |  | 0%
Økonomi ved eksisterende oliefyr:
Oliepris, april 2019: |  |  | 9.75 | kr./liter | Prisen på olie er valgt ud fra et gennemsnit blandt olielevarndører.
Udgift til olie: |  |  | 0 | kr./år
Skorstensfejning: |  |  | 315 | kr./år
Elforbrug til oliebrænder: |  |  | 800 | kr./år
Drift og vedligehold af varmeanlæg (inkl. udkaldsdækning): |  |  | 2575 | kr./år | Omkostning til eksisterende oliefyring, uden investering i kedel m.v. er beregnet til: 3700 kr./år
Varmeudgift ved oliefyring: |  |  | 3699.75 | kr./år
Årlig udgift ved skift til fjernvarme:
Udgift til faste bidrag: |  |  | 0 | kr./år
Udgift til målerleje: |  |  | 625 | kr./år
Varmeforbrug i "normalår": | 0 | kWh/år: | 0 | kr./år | Fjernvarmeforbrug er reduceret med 5% pga. etablering af vejrkompensring på varmeanlæg
Leasing af veksler: |  |  | 1260 | kr./år
Evt. besparelse ved cirkulationspumpe: |  |  | 0 | kr./år | Omkostning til fjernvarme, inkl. leje af fjernvarmeunit er beregnet til: 1885 kr./år
Varmeudgift ved fjernvarme |  |  | 1885 | kr./år
Besparelse ved skift til fjernvarme: |  |  | 1814.75 | kr./år
Besparelse ved 10% højere oliepris: |  |  | 1814.75 | kr./år
Anslået pris ved skift til fjernvarme:
Prisen omfatter etablering af 13m stikledning og tilslutning af leaset fjernvarmeveksler: |  |  | 22625 | kr. | Det er skønnet at montagen af fjernvarmeveksleren koster kr. 8.000,00. Endelig pris aftales med egen VVS firma.
Skive Fjernvarme nedgraver/fremfører stikledning iht. aftale og reetablere arealet efter nedgravning. Der afsluttes med 2 haner indvendig i huset eller i skab på yderside af mur.
Ovenstående beregning er foretaget på baggrund af erfaringstal og inddata fra forbruger. Det må derfor forventes afvigelser fra det beregnede fjernvarmeforbrug som følge af det enkelte varmeårs klima og evt. ændring af forbrugernes adfærd. Øknomien vil ligeledes afhænge af det enkelte års priser og takster. Kontakt gerne Skive Fjernvarme: Carsten Kjær tlf. 9752 0966, for hjælp til regnearket

## hjælpeark til rullemenu (hidden)
1 | Støbejernskedel fra før 1977, ringe isoleret | 50%
2 | Støbejernskedel fra før 1977, godt efterisoleret, | 70%
3 | Støbejerns- eller pladejernskedel 1977 - 2000 | 80%
4 | Pladejernkedel, fra 2000-2005 | 85%
5 | Pladejernkedel, ikke kondenserende, nyere end 2005 | 90%
6 | Kondenserende kedel | 95% | 7
7 | Vælg | 0%
1 | Ældre uden elektronisk regulering | 100%
2 | Nyere med elektronisk regulering | 0% | 3
3 | Vælg | 0%

## forudsætninger
Fjernvarmens forudsætninger
Tilslutning med stikledning ( 13m ) og leasingveksleranlæg, standard |  | 22625 | kr. inkl. moms
Fjernvarmeforbrug, MWH pris 2019/20 |  | 545 | kr. inkl. moms.
Fast bidrag, pr. BBR m2, pris 2019/20 |  | 27.5 | kr. inkl. moms.
Målerleje, pris 2019/20 |  | 625 | kr. inkl. moms.
Leasingafgift, Termix 2-2, inkl. vejrkompensering |  | 1260 | kr. inkl. moms.
Det forudsættes at vejrkompenseringsanlægget giver 5 % forbrugsbesparelse
Skorstensfejning | 1 gang pr. år | 315 | kr. inkl. moms.
D & V af oliekedel, gennemsnit pr. år, med udkaldsdækn. |  | 2575 | kr. inkl. moms
Elforbrug til oliebrænder |  | 800 | kr. inkl. moms
Årsbesparelse, el, ved skift fra gl. til ny cirkulationspumpe |  | 600 | kr. inkl. moms.
Graddage korrektion fra 2016 til normalår |  | 1.1727
*Varmeveksler kan forsyne et parcelhus på indtil 250 M2
**Skorstensfejning er en vejledende pris og afhænger specifikke forhold omkring skorstenen
Note on G12: Normalår: 3112 2018: 2653,8

## Tjekliste (hidden)
Skive Fjernvarme, Tjekliste til brug ved besøg hos potentielle fjernvarmekunder
Navn |  |  |  |  | Tlf. nr.
Adresse |  |  |  |  | Mail
Orientering om hvordan fjernvarme fungere kontra oliefyr | [5 empty] | ja.
Olieforbrug i 2015 |  |  |  | L
| oplyst areal |  |  | m2 | BBR-areal |  | m2
Oliefyrsdata |  | fabrikat og alder
| Kedeltemp. vinter |  |  | Gr. C | Kedeltemp. sommer
| Opblandes centralvarme |  |  |  | Selvstændig VVB
Foto af oliefyr og vvb
Varmeanlægget ( Angiv type og navn)
Vurdering af radiatorstørrelser, ved t-frem= 60 gr.
Vurdering af termostatventiler, man-gamle-nye
Varmtvandsanlæg |  |  | VVB/veksler
Cirkulationspumpe på BV |  |  | nej-gl-ursttyret-temp+urstyret
BV-temp. målt til: | [6 empty] | Gr. C
Skorsten, alder
type
Olietank, alder,
nedgravet/overjordisk
plast, stål, sstål med glasfiber
sløjfningstidspunkt
Forudsætningsark gennemgået |  |  |  | Ja/nej
Økonomiberegning udført på stedet |  |  |  | Ja/nej
| Beregnet besparelse |  |  |  | 1814.75 |  | Kr/år
Skitse af oliefyrets placering, vekslerplacering og stikledningsplacering
Bemærkninger og særlige forhold
Besøgsdato
Energikonsulent

## Betingelser (hidden)
Skive Fjernvarme.
Betingelser i forbindelse med oliefyrskampagne, 2016.
Tilbudsbilag: Betingelser for tilbud på udskiftning af oliefyr til fjernvarme, feb. 2016.
Tilbudsprisen omfatter:
- Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende oliefyr og evt. varmtvandsbeholder.
- Tømning og afpropning af eksisterende olietank, samt nedtagning af synlig olieledning i fyrrum.
- Etablering af nedgravet fjernvarmestik og opsætning af hovedhaner .
- Levering og montering af fjernvarmeunit, Termix 2-2- med Danfoss ECL 110 automatik for regulering af
centralvarmetemperaturen efter udetemperaturen.
- Levering og montering af sort Armaflex-isolering på fjernvarmerørene.
- Nødvendigt el-arbejde i forbindelse med installation af fjernvarmeveksler og fjernvarmemåler.
- Let instruktion i anlæggets drift.
- Oprydning og bortkørsel af oliefyr m.m.
- Opsætning af plade for skorstenshul i fyrrum.
Udenfor tilbudsprisen er:
- Evt. fjernelse eller opgravning af olietank.
- Evt. foranstaltninger i forbindelse med lækage fra olietank eller olieledninger.
- Afmelding af olietanken til kommunen
- Afmelding af skorstensfejning til den lokale skorstensfejer.
- Nedtagning eller af dækning af eksisterende skorsten, bortset fra røgrør i fyrrymmet.
- Ændring eller optimering af eksisterende varmeinstallation og varmtvandsinstallation.
- Isolering af eksisterende centralvarme- og varmt brugsvandsrør.
'- Nedtagning af ekspansionbeholder.